## VisuTest fjernbetjening guide
(den sorte fjernbetjening)
## OBS! Visse knapper indeholder flere tavler. Man skifter mellem dem ved at trykke flere gange på knappen.
### Generelle funktioner
- Rød tænd/sluk knap: Standby til / fra (bruges når dagen er slut)
- Tast 2, 0, 1, 8 med ét sekunds mellemrum: Systemet lukkes helt ned (bør kun bruges i tilfælde af reparation)
### Tavler
- 1: Sloan Chart 1 / Chart 2 / Chart R
- 2: Tumbling E'er / Landolt C'er
- 3: Tal
- 4: Børnetavle
- 5: Astigmatisme cirkler
- 6: Rød+Grøn / Worth 4-dots / Samsyn
- 7: Sloan HOTV 1 / HOTV 2
### Tegnbaserede tavle funktioner
- Pil op / ned: Skift til næste (større) / forrige (mindre) række
- Højre- / venstrepil: Flyt tegn mod højre / venstre
- TOOLS: Slå crowding til / fra
- INFO: Skift mellem visning af 1 eller 5 tegn
- OK (knappen midt mellem pilene): Bland tegn på viste række
- Volume op / ned: Spring rækker over (opsæt antal rækker i opsætning)
- Play symbol: Start / stop opmærksomhedsvideo på børnetavle
### Astigmatiske funktioner
Højre- / venstrepil: Slå sort cirkel overlay til / fra
### Samsyn funktioner
Højre- / venstrepil: Skift mellem horisontal og vertikal visning
### Opsætning
- Menu: Åben vindue med opsætning
- Pile: Navigér menu og sæt værdier
- OK (knappen midt mellem pilene): Gem opsætning

På en Asus VG248QE skærm skal følgende værdier være sat:
- Brightness: 73
- Contrast: 80